## 22_febbraio_2013
Indicazioni: La vigilanza sui dispositivi medici
Articolo | Dettagli | Subcategory | Note | Le indicazioni che seguono potranno essere oggetto di revisione a seguito dell’adeguamento della normativa nazionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53, nonché in ragione della piena operatività del sistema EUDAMED, ad oggi prevista per maggio 2022.
A. Indicazioni per Fabbricanti e Operatori economici 1. SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 87 DEL REGOLAMENTO – MANUFACTURER INCIDENT REPORT (MIR) | COSA SEGNALARE: I fabbricanti di dispositivi messi a disposizione sul territorio nazionale, diversi da quelli oggetto di indagine clinica, segnalano al Ministero della Salute gli incidenti gravi (come definiti dall’art.2 del Regolamento Europeo UE 745/2017), ivi inclusi gli effetti collaterali indesiderati inattesi. QUANDO SEGNALARE: xxxx | RS.CO-2
3. SEGNALAZIONE DI AVVISI DI SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 87 PARAGRAFO 1, LETTERA B | QUANDO SEGNALARE: Il Fabbricante segnala senza indebito ritardo l’azione correttiva di sicurezza prima che l’azione stessa venga intrapresa. Solo in caso di urgenza, l’azione correttiva deve essere adottata immediatamente. | RS.CO-2