## Cap. 5.3
Riferimento | Dettagli | Subcategory | Controlli
5.3 Security requirements for healthcare products and services
Security by design | Consider the security of the whole system from a consistent and holistic approach | N/A
| Ensure the ability to integrate different security policies, technologies and methods | ID.GV-1 | ID.GV-1-01: è garantita la capacità di integrare diverse policy, tecnologie e metodi di sicurezza
| Security must consider the risk posed to human safety; carry out a risk assessment in relation to the specific application area | ID.RA-1 | ID.RA-1-01: è considerato il rischio posto per la sicurezza umana; ID.RA-1-02: è effettuata una valutazione del rischio in relazione a l'area di applicazione specifica
| Designing for power conservation should not compromise security | N/A
| Design architecture by compartments to encapsulate elements in case of attacks | N/A
| Test plans to verify whether the product or service performs as it is expected (like penetration tests) | DE.CM-8 | DE.CM-8: sono eseguiti piani di test per verificare se il prodotto o il servizio si comporta come previsto (es: i test di penetrazione)
| Code review during implementation to reduce bugs | N/A
Personal data protection / privacy by design | Make personal data protection and privacy an integral part of the design of a system or product or service | N/A
| Perform personal data protection / privacy impact assessments | DP-ID.RA-7 | DP-ID.RA-7: sono eseguite valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali/sulla privacy
| Establish and maintain asset management procedures and configuration controls | ID.GV-1: | ID.GV-1-02: sono stabilire e mantenure procedure di gestione delle risorse e controlli di configurazione
| Identify significant risks using a defence-in-depth approach | ID.RM-1 | ID.RM-1-01: sono identificati i rischi significativi utilizzando un approccio di difesa in profondità
| Identify the intended use and environment of a given device | N/A
| Follow a layered approach recognising the importance of treatment of healthcare data as sensitive personal data, which calls for different measures than those taken for other general types of data. | DP-ID.AM-8 | DP-ID.AM-8-01: dati sanitari sono trattati come dati personali sensibili, questo richiede misure diverse rispetto a quelle adottate per altri tipi generali di dati.
Organisational measures | Put in place and implement an effective security policy | ID.GV-1 | ID.GV-1-03: è messa in atto e attuata una politica di sicurezza efficace
| Carry out security a risk assessment regularly | ID.RA-1 | ID.RA-1-01: la valutazione dei rischi per la sicurezza è eseguita regolarmente
| Ensure appropriate business continuity and disaster recovery plans | PR.IP-9 | PR.IP-9-01: sono garantiti adeguati piani di continuità aziendale e di ripristino di emergenza
| Establish a secure development life cycle | PR.IP-2 | PR.IP-2-01: è stabilito uno sviluppo sicuro del life cycle
| Develop a full end-of-life strategy | N/A
| Offer effective and secure patch management | PR.IP-7 | PR.IP-7-01: è offerta una gestione delle patch efficace e sicura
| Use proven solutions, i.e. well known communications protocols and cryptographic algorithms | PR.IP-1 | PR.IP-1-01:sono utilizzati protocolli di comunicazione e algoritmi crittografici ben noti
| Establish procedures for security incident handling | RS.RP-1 | RS.RP-1-01: sono stabilite procedure per la gestione degli incidenti di sicurezza
| Participate in information sharing and coordinated vulnerability disclosure | RS.CO-3; RS.CO-5 | RS.CO-3-01: sono condivise informazioni e divulgate le vulnerabilità
| Ensure the personnel is trained in privacy and security | PR.AT-1 | PR.AT-1-01: il personale è formato in materia di privacy e sicurezza
| Cybersecurity roles and responsibilities are established | ID.AM-6; PR.AT-5 | ID.AM-6-01: sono stabiliti i ruoli e le responsabilità della sicurezza informatica
| Develop policy for processing of data by a third-party | ID.GV-1 | ID.GV-1-04: è sviluppata una politica per il trattamento dei dati da parte di terzi
| Adopt cyber supply chain risk management policies | ID.SC-1 | ID.SC-1-01: sono adottate politiche di gestione del rischio della catena di fornitura informatica
| Make broad use of recognised solutions to known issues, even when it is not mandated by legislation e.g. eIDAS | ID.GV-1 | ID.GV-1-05: sono usate soluzioni riconosciute a problemi noti, ad esempio eIDAS
Technical measures | Meet baseline security requirements for IoT, listed in Annex A | rif. Annex A
| Carry out a risk assessment regarding the specific application area and complete it with suitable mitigation measures | ID.RA-1 | ID.RA-1-02: è effettuata una valutazione del rischio riguardante la specifica area di applicazione ed è completata con idonee misure di mitigazione
| Ensure appropriate configuration of ICT systems and their segregation | PR.IP-1 | PR.IP-1-02: la configurazione dei sistemi ICT e la loro segregazione è adeguata
| Deploy cybersecurity measures to protect data at rest, in use and in motion | PR.DS-1: | PR.DS-1-01: sono implementate misure di sicurezza informatica per proteggere i dati inattivi, in uso e in movimento
| Apply appropriate traffic filtering | PR.AC-5: | PR.AC-5-01: è applicare un appropriato filtro del traffico
| Use state-of-the-art cryptography and key storage methods | PR.DS-1: | PR.DS-1-02: sono utilizzati la crittografia all'avanguardia e metodi di archiviazione delle chiavi
| Put in place effective identity and access management | PR.AC-1 | PR.AC-1-01: è messa in atto una gestione efficace delle identità e degli accessi
| Ensure correct IT security maintenance | PR.MA-1 | PR.MA-1-01: è garantita una corretta manutenzione della sicurezza informatica
| Develop policies for physical and environmental security | ID.GV-1 | ID.GV-1-06: sono sviluppate politiche per la sicurezza fisica e ambientale
| Deploy early warning/detection systems | DE.CM-1 | DE.CM-1-01: sono Implementati sistemi di allerta/rilevamento precoce

## Annex A
Riferimento | Dettagli | Subcategory | Controlli
Annex A: Technical security requirements for IoT | Employ a hardware-based immutable root of trust | PR.DS-1 | PR.DS-1-03: nei dispositivi IoT è applicata una fiducia immutabile basata sull' hardware
| Use hardware that incorporates security features to strengthen the protection and integrity of the device – for example, specialised security chips / coprocessors that integrate security at the transistor level, embedded in the processor, providing, among other things, a trusted storage of device identity and authentication means, protection of keys at rest and in use, and preventing unprivileged from accessing to security sensitive code. Protection against local and physical attacks can be covered via functional security | PR.DS-1; PR.DS-6 | PR.DS-1-04: nei dispositivi IoT è utilizzato hardware che incorpori funzionalità di sicurezza per rafforzare la protezione e l'integrità del dispositivo, ad esempio chip/coprocessori di sicurezza specializzati che integrano la sicurezza a livello di transistor.
| Trust must be established in the boot environment before any trust in any other software or executable program can be claimed | PR.DS-1 | PR.DS-1-05: L'attendibilità dei dispositivi IoT è stabilita nell'ambiente di avvio prima di poter rivendicare l'attendibilità in qualsiasi altro software o programma eseguibile
| Sign code cryptographically to ensure it has not been tampered with after signing it as safe for the device, and implement run-time protection and secure execution monitoring to make sure malicious attacks do not overwrite code after it is loaded | PR.DS-6 | PR.DS-6-01: nei dispositivi IoT il codice è firmato crittograficamente per assicurarsi che non sia stato manomesso PR.DS-6-02: nei dispositivi IoT è implementa in run-time la protezione ed il monitoraggio per una esecuzione sicura
| Control the installation of software in operating systems, to prevent unauthenticated software and files from being loaded onto it | PR.DS-6 | PR.DS-6-03: nei sistemi IoT è controllata l'installazione del software per evitare che software e file non autenticati vengano caricati
| Enable a system to return to a state that was known to be secure, after a security breach has occurred or if an upgrade has not been successful | RC.RP-1 | RC.RP-1-01: un sistema IoT torna ad uno stato sicuro, dopo che si è verificata una violazione della sicurezza o se un aggiornamento non è andato a buon fine
| Use protocols and mechanisms able to represent and manage trust and trust relationships | PR.PT-4 | PR.PT-4-01: i sistemi IoT utilizzano protocolli e meccanismi in grado di rappresentare e gestire la fiducia e le relazioni di fiducia
| Any applicable security features should be enabled by default, and any unused or insecure functionalities should be disabled by default | PR.IP-1; PR.PT-3 | PR.IP-1-03: nei sistemi IoT qualsiasi funzionalità di sicurezza applicabile è abilitata di default PR.IP-1-04: nei sistemi IoT qualsiasi funzionalità non utilizzata o non sicura è disabilitata di default
| Establish hard to crack, device-individual default passwords | PR.DS-1 | PR.DS-1-06: nei sistemi IoT sono stabilite password predefinite per i singoli dispositivi che sono difficili da decifrare
| Personal data must be collected and processed fairly and lawfully, it should never be collected and processed without the data subject’s consent | DP-ID.DM-3 | DP-ID.DM-3-01: nei sistemi IoT i dati personali sono raccolti e trattati in modo lecito e legale DP-ID.DM-3-02: nei sistemi IoT i dati non sono mai raccolti e trattati senza il consenso dell'interessato
| Make sure that personal data is used for the specified purposes for which they were collected, and that any further processing of personal data is compatible and that the data subjects are well informed | DP-ID.DM-2 | DP-ID.DM-2-01: nei sistemi IoT i dati personali sono utilizzati per le finalità specificate per le quali sono stati raccolti, qualsiasi ulteriore trattamento di dati personali è compatibile con le autorizzazioni raccolte DP-ID.DM-2-02: nei sistemi IoT gli interessati sono ben informati dell'impiego dei loro dati personali
| Minimise the data collected and retained | DP-ID.DM-3 | DP-ID.DM-3-03: nei sistemi IoT la quantità di dati raccolti e conservati è minimizzata
| IoT stakeholders must be compliant with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) | ID.SC-3 | ID.SC-3-01: Gli IoT stakeholders sono conformi al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR)
| Users of IoT products and services must be able to exercise their rights to information, access, erasure, rectification, data portability, restriction of processing, objection to processing, and their right not to be evaluated on the basis of automated processing | DP-ID.DM-4 | DP-ID.DM-4-01: Gli utenti dei prodotti e servizi IoT esercitano i propri diritti di informazione, accesso, cancellazione, rettifica, portabilità dei dati, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e il loro diritto a non essere valutati sulla base del trattamento automatizzato
| Design with system and operational disruption in mind, preventing the system from causing an unacceptable risk of injury or physical damage | PR.PT-5 | PR.PT-5-01: nei sistemi IoT la progettazione tiene conto delle interruzioni operative e del sistema, prevenendo così che il sistema causi un rischio inaccettabile di lesioni o danni fisici
| Mechanisms for self-diagnosis and self-repair/healing to recover from failure, malfunction or a compromised state | RC.RP-1 | RC.RP-1-02: nei sistemi IoT sono implementati meccanismi per l'autodiagnosi e l'autoriparazione/guarigione per ripristinare il sistema da guasti, malfunzionamenti o uno stato compromesso
| Ensure standalone operation - essential features should continue to work with a loss of communications and chronicle negative impacts from compromised devices or cloud-based systems | PR.IP-9 | PR.IP-9-01: nei sistemi IoT le funzionalità essenziali continuano a funzionare anche con una perdita di comunicazioni e registrano gli impatti negativi causati da dispositivi compromessi o sistemi basati su cloud
| Ensure that the device software/firmware, its configuration and its applications have the ability to update Over-The-Air (OTA), that the update server is secure, that the update file is transmitted via a secure connection, that it does not contain sensitive data (e.g. hardcoded credentials), that it is signed by an authorised trust entity and encrypted using accepted encryption methods, and that the update package has its digital signature, signing certificate and signing certificate chain, verified by the device before the update process begins | PR.IP-12 | PR.IP-12-01: nei sistemi IoT il software/firmware del dispositivo, la sua configurazione e le sue applicazioni hanno la capacità di aggiornare Over-The-Air (OTA) PR.IP-12-02: nei sistemi IoT il server di aggiornamento è sicuro PR.IP-12-03: nei sistemi IoT il file di aggiornamento è trasmesso tramite una connessione protetta, non contiene dati sensibili (ad es. credenziali hardcoded), è firmato da un'entità fiduciaria autorizzata e crittografato utilizzando metodi di crittografia accettati e che il pacchetto di aggiornamento ha la sua firma digitale, PR.IP-12-04: nei sistemi IoT il certificato di firma e la catena di certificati di firma sono verificati dal dispositivo prima del processo di aggiornamento inizia"
| Offer an automatic firmware update mechanism | PR.IP-12 | PR.IP-12-05: nei sistemi IoT è offerto un meccanismo di aggiornamento automatico del firmware
| Backward compatibility of firmware updates. Automatic firmware updates should not modify user- configured preferences, security, and/or privacy settings without user notification | PR.IP-12 | PR.IP-12-06: nei sistemi IoT gli aggiornamenti del firmware sono compatibili con le versioni precedenti degli aggiornamenti del firmware. PR.IP-12-07: nei sistemi IoT gli aggiornamenti automatici del firmware non modificano le preferenze, la sicurezza e/o le impostazioni sulla privacy configurate dall'utente senza la notifica dell'utente
| Design the authentication and authorisation schemes (unique per device) based on the system- level threat models | PR.AC-7 | PR.AC-7-01: nei sistemi IoT gli schemi di autenticazione e autorizzazione (unici per dispositivo) sono progettati in base ai modelli di minaccia a livello di sistema
| Ensure that default passwords and even default usernames are changed during the initial setup, and that weak, null or blank passwords are not allowed | PR.AC-1 | PR.AC-1-02: nei sistemi IoT le password predefinite e persino i nomi utente predefiniti vengano modificati durante la configurazione iniziale PR.AC-1-03: nei sistemi IoT non sono consentite password deboli, nulle o vuote
| Authentication mechanisms must use strong passwords or personal identification numbers (PINs), and should consider using two-factor authentication (2FA) or multi-factor authentication (MFA) like Smartphones, Biometrics, etc., on top of certificates | PR.AC-7 | PR.AC-7-02: nei sistemi IoT i meccanismi di autenticazione utilizzano password complesse o numeri di identificazione personale (PIN), oppure l'autenticazione a due fattori (2FA) o l'autenticazione a più fattori (MFA) come smartphone, dati biometrici, ecc.
| Authentication credentials shall be salted, hashed and/or encrypted | PR.AC-1 | PR.AC-1-04: nei sistemi IoT le credenziali di autenticazione sono con salt, hash e/o crittografate
| Protect against ‘brute force’ and/or other abusive login attempts. This protection should also consider keys stored in devices | PR.DS-1 | PR.DS-1-07: i dispositivi IoT sono protetti contro attacchi 'brute force' e/o altri tentativi di accesso abusivi, questa protezione considera anche le chiavi memorizzate nei dispositivi
| Ensure password recovery or reset mechanism is robust and does not supply an attacker with information indicating a valid account. The same applies to key update and recovery mechanisms | PR.IP-9: | PR.IP-9-02: nei sistemi IoT il meccanismo di ripristino o reimpostazione della password è solido e non fornisce a un utente malintenzionato informazioni che indicano un account valido. PR.IP-9-03: nei sistemi IoT il meccanismo di aggiornamento e ripristino delle chiavi è solido e non fornisce a un utente malintenzionato informazioni che indicano un account valido.
| Limit the actions allowed for a given system by Implementing fine-grained authorisation mechanisms and using the Principle of least privilege (POLP): applications must operate at the lowest privilege level possible | PR.IP-1 | PR.IP-1-05: nei sistemi IoT le azioni consentite per un determinato sistema sono limitate implementando meccanismi di autorizzazione a "grana fine" e utilizzando il principio del privilegio minimo (POLP) PR.IP-1-06: nei sistemi IoT le applicazioni funzionano al livello di privilegio più basso possibile
| Device firmware should be designed to isolate privileged code, processes and data from portions of the firmware that do not need access to them. Device hardware should provide isolation concepts to prevent unprivileged from accessing security sensitive code | N/A
| Data integrity and confidentiality must be enforced by access controls. When the subject requesting access has been authorised to access particular processes, it is necessary to enforce the defined security policy | ID.GV-1 | ID.GV-1-07: nei sistemi IoT l'integrità e la riservatezza dei dati è garantita dai controlli di accesso. ID.GV-1-08: nei sistemi IoT è necessario far rispettare la politica di sicurezza definita
| Ensure a context-based security and privacy that reflects different levels of importance | ID.GV-1 | ID.GV-1-09: nei sistemi IoT è garantita una sicurezza e una privacy che riflettono diversi livelli di importanza
| Measures for tamper protection and detection. Detection and reaction to hardware tampering should not rely on network connectivity | PR.IP-3 | PR.IP-3-01: nei sistemi IoT sono implementate misure per la protezione ed il rilevamento delle manomissioni. PR.IP-3-02: nei sistemi IoT il rilevamento e la reazione alle manomissioni dell'hardware non si basano sulla connettività di rete
| Ensure that the device cannot be easily disassembled and that the data storage medium is encrypted at rest and cannot be easily removed | PR.DS-1 | PR.DS-1-08: il dispositivo IoT non si smonta facilmente PR.DS-1-09: nei sistemi IoT il supporto di archiviazione dati è crittografato a riposo e non può essere rimosso facilmente
| Ensure that devices only feature the essential physical external ports (such as USB) necessary for them to function and that the test/debug modes are secure, so they cannot be used to maliciously access the devices. In general, lock down physical ports to only trusted connections | PR.PT-3; PR.IP-1 | PR.PT-3-01: i dispositivi IoT dispongono solo delle porte fisiche esterne essenziali (come USB) necessarie per il loro funzionamento PR.PT-3-02: nei sistemi IoT le modalità di test/debug delle porte fisiche esterne sono sicure: non possono essere utilizzate per accedere ai dispositivi in modo dannoso. PR.PT-3-03: nei sistemi IoT le porte fisiche sono bloccate solo per connessioni inaffidabili
| Ensure a proper and effective use of cryptography to protect the confidentiality, authenticity and/or integrity of data and information (including control messages), in transit and in rest. Ensure the proper selection of standard and strong encryption algorithms and strong keys, and disable insecure protocols. Verify the robustness of the implementation | PR.DS-1 | PR.DS-1-10: nei sistemi IoT è garantito un uso corretto ed efficace della crittografia per proteggere la riservatezza, l'autenticità e/o l'integrità di dati e informazioni, in transito e inattivi. PR.DS-1-11: nei sistemi IoT è garantita la corretta selezione di algoritmi di crittografia standard e avanzati e chiavi complesse PR.DS-1-12: nei sistemi IoT sono disabilitati i protocolli crittografici non sicuri. PR.DS-1-13: nei sistemi IoT è verificata la robustezza dell'implementazione di algoritmi di crittografia
| Cryptographic keys must be securely managed | PR.DS-1 | PR.DS-1-14: nei sistemi IoT le chiavi crittografiche sono gestite in modo sicuro
| Build devices to be compatible with lightweight encryption and security techniques | N/A
| Support scalable key management schemes | N/A
| Guarantee the different security aspects -confidentiality (privacy), integrity, availability and authenticity- of the information in transit on the networks or stored in the IoT application or in the Cloud | PR.DS-2 | PR.DS-2-01: nei sistemi IoT sono garantiti i diversi aspetti di sicurezza -riservatezza (privacy), integrità, disponibilità e autenticità- delle informazioni in transito sulle reti o archiviate nell'applicazione IoT o nel Cloud
| Ensure that communication security is provided using state-of-the-art, standardised security protocols, such as TLS for encryption | PR.PT-4 | PR.PT-4-02: nei sistemi IoT la sicurezza delle comunicazioni è fornita utilizzando protocolli di sicurezza standardizzati e all'avanguardia (es: TLS per la crittografia)
| Ensure credentials are not exposed in internal or external network traffic | PR.AC-1 | PR.AC-1-05: nei sistemi IoT le credenziali non sono esposte nel traffico di rete interno o esterno
| Guarantee data authenticity to enable reliable exchanges from data emission to data reception. Data should always be signed whenever and wherever it is captured and stored | PR.DS-1 | PR.DS-1-15: nei sistemi IoT è garantita l'autenticità dei dati per consentire scambi affidabili dall'emissione alla ricezione dei dati. PR.DS-1-16: nei sistemi IoT i dati sono sempre firmati quando e ovunque vengono acquisiti e archiviati
| Do not trust data received and always verify any interconnections. Discover, identify and verify/authenticate the devices connected to the network before trust can be established, and preserve their integrity for reliable solutions and services | PR.DS-6: | PR.DS-6-04: nei sistemi IoT sono verificate sempre eventuali interconnessioni. PR.DS-6-05: nei sistemi IoT sono scoperti, identificati e verificati/autenticati i dispositivi connessi alla rete prima che possa essere stabilita la fiducia PR.DS-6-06: nei sistemi IoT è preservata l'integrità di dispositivi connessi alla rete per soluzioni e servizi affidabili
| IoT devices should be restrictive rather than permissive in communicating | PR.IP-1 | PR.IP-1-07: I dispositivi IoT sono restrittivi piuttosto che permissivi nella comunicazione
| Make intentional connections. Prevent unauthorised connections to it or other devices the product is connected to, at all levels of the protocols | DP-ID.DM-5 | DP-ID.DM-5-01: nei sistemi IoT sono Impedite connessioni non autorizzate ai dispositivi a cui è connesso il prodotto, a tutti i livelli dei protocolli
| Disable specific ports and/or network connections for selective connectivity | PR.PT-4 | PR.PT-4-03: nei sistemi IoT sono disabilitate porte e/o connessioni di rete specifiche per la connettività selettiva
| Rate limiting. Controlling the traffic sent or received by a network to reduce the risk of automated attacks | PR.PT-4 | PR.PT-4-04: nei sistemi IoT il traffico inviato o ricevuto da una rete è controllato per ridurre il rischio di attacchi automatizzati
| Risk Segmentation. Splitting network elements into separate components to help isolate security breaches and minimise the overall risk | PR.AC-5 | PR.AC-5-02: nei sistemi IoT gli elementi di rete sono suddivisi in componenti separati per aiutare a isolare le violazioni della sicurezza e ridurre al minimo il rischio complessivo
| Protocols should be designed to ensure that, if a single device is compromised, it does not affect the whole set | N/A
| Avoid provisioning the same secret key in an entire product family, since compromising a single device would be enough to expose the rest of the product family | N/A
| Ensure only necessary ports are exposed and available | N/A
| Implement a DDoS-resistant and Load-Balancing infrastructure | PR.PT-5 | PR.PT-5-02: nei sistemi IoT è implementata un'infrastruttura resistente agli attacchi DDoS e di bilanciamento del carico
| Ensure web interfaces fully encrypt the user session, from the device to the backend services, and that they are not susceptible to XSS, CSRF, SQL injection, etc | PR.DS-2 | PR.DS-2-01: nei sistemi IoT le interfacce web crittografano completamente la sessione utente, dal dispositivo ai servizi di back-end PR.DS-2-02: nei sistemi IoT le interfacce web non sono soggette a XSS, CSRF, SQL injection, ecc.
| Avoid security issues when designing error messages | N/A
| Data input validation (ensuring that data is safe prior to use) and output filtering | PR.DS-5 | PR.DS-5-01: nei sistemi IoT è implementata la convalida dell'input dei dati e filtraggio dell'output
| Implement a logging system that records events relating to user authentication, management of accounts and access rights, modifications to security rules, and the functioning of the system. Logs must be preserved on durable storage and retrievable via authenticated connections | PR.PT-1 | PR.PT-1-01: nei sistemi IoT è implementato un sistema di log che registri gli eventi relativi all'autenticazione dell'utente, alla gestione degli account e dei diritti di accesso, alle modifiche alle regole di sicurezza e al funzionamento del sistema. PR.PT-1-02: nei sistemi IoT i file di log sono conservati su memoria durevole e recuperabili tramite connessioni autenticate
| Implement regular monitoring to verify the device behaviour, to detect malware and to discover integrity errors | DE.CM-1 | DE.CM-1-02: nei sistemi IoT è implementato un monitoraggio regolare che verifica il comportamento del dispositivo, rileva malware e scopre errori di integrità
| Conduct periodic audits and reviews of security controls to ensure that the controls are effective. Perform penetration tests at least biannually | DE.DP-5 | DE.DP-5-01: nei sistemi IoT sono condotti audit periodici e revisioni dei controlli di sicurezza per garantire che i controlli siano efficaci. DE.DP-5-02: nei sistemi IoT i test di penetrazione sono eseguiti almeno semestralmente