## Subcategory
Riferimento | Dettagli | Subcategory | Note | Controlli
5.5 DOCUMENTO DI DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI SERVIZIO | Garanzie tecnologiche Le garanzie tecnologiche riguardano il servizio di Telemedicina nel suo complesso. I livelli minimi che devono essere assicurati riguardano: '-integrità delle informazioni trasmesse e gestite; | PR.DS-1;PR.DS-2 |  | PR.DS-1-01: il servizio di Telemedicina garantisce l'integrità delle informazioni trasmesse e gestite
| - coerenza tra l’informazione trasmessa e l’informazione disponibile quando la prestazione viene erogata in modalità convenzionale | PR.DS-2 |  | PR.DS-2-01: il servizio di Telemedicina garantisce coerenza tra l’informazione trasmessa e l’informazione disponibile quando la prestazione viene erogata in modalità convenzionale
| L’infrastruttura di telecomunicazione deve garantire: - l’operatività del servizio grazie all’adozione di standard di telecomunicazione e all’interoperabilità delle reti e dei protocolli di cui fa uso; | N/A
| - la continuità del servizio rispetto al periodo di erogazione; | PR.IP-9 |  | PR.IP-9-01: L’infrastruttura di telecomunicazione garantisce la continuità del servizio durante il periodo di erogazione
| la sicurezza per il cittadino, assicurando: • verifica della sorgente delle informazioni (autenticazione) | PR.AC-6 |  | PR.AC-6-01: Il servizio di Telemedicina garantisce un servizio di autenticazione
| protezione delle informazioni dagli accessi non autorizzati | PR.AC-6; PR.AC-4 |  | PR.AC-6-02: Il servizio di Telemedicina garantisce la protezione delle informazioni dagli accessi non autorizzati
| sicurezza informatica ovvero protezione delle reti e dei sistemi al fine di prevenire e/o rilevare tentativi di intrusione; | PR.AC-5 |  | PR.AC-5-01: Il servizio di Telemedicina garantisce la protezione delle reti e dei sistemi al fine di prevenire e/o rilevare tentativi di intrusione
| riservatezza attraverso specifiche soluzioni tecniche di profilazione degli utenti del servizio; | PR.AC-6; PR.AC-4 |  | PR.AC-6-03: Il servizio di Telemedicina garantisce riservatezza delle identità attraverso specifiche soluzioni tecniche di profilazione degli utenti;
| Qualora vengano utilizzati dispositivi medici, questi devono rispondere alla legislazione corrente in materia di sicurezza ed efficacia, come definite nelle direttive comunitarie per la certificazione di dispositivi medici e relative linee guida | rif Regolamento Dispositivi Medici e ???
| Infine per le applicazioni di tecnologie ICT (infrastrutture e software) che mettono in comunicazione più dispositivi medici, nuove linee guida recenti sono disponibili per definire le responsabilità mutue tra Centri Erogatori, Centri Servizi e Produttori di dispositivi medici (ISO IEC 80001), che riconducono agli standard specifici per la tecnologia così come a criteri informatori per la gestione del rischio clinico. | N/A
8.3 TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI E DI DATI CLINICI CON STRUMENTI ELETTRONICI | Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l’erogazione di servizi di Telemedicina rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici, che sono regolati dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le modalità e le soluzioni necessarie per assicurare confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati dovranno, quindi, in ogni caso essere adottate in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel relativo Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza). | DP-ID.DM-2 |  | DP-ID.DM-2-01: Le operazioni sui dati personali e sanitari necessari per l’erogazione di servizi di Telemedicina seguono le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 DP-ID.DM-2-02: Le modalità e le soluzioni necessarie per assicurare confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati sono adottate in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e nel relativo Allegato B
| In termini di adempimenti verso gli assistiti, particolare rilevanza assumono, anche in coerenza con gli aspetti etici evidenziati in precedenza, i seguenti aspetti: a. Informativa sui trattamenti (esame, trasmissione remota, utilizzo, ecc.) e loro finalità/garanzie, nonché, nel caso di specifici percorsi diagnostico terapeutici, sui protocolli. E’ necessario elaborare modelli di informative precise e il più possibile uniformi (nei contenuti) a livello nazionale, in quanto le prestazioni a distanza si possono svolgere anche in Regioni differenti e, in prospettiva, anche a livello europeo.. | DP-ID.DM-2 | GDPR Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») mappato come PR.IP-6 è l'uncio rif al GDPR caratteristico per l'ambito sanitario | DP-ID.DM-2-03: i modelli di informative sono precisi e il più possibile uniformi a livello nazionale.
| b. Consenso informato dei pazienti E’ necessario portare a conoscenza del paziente in modo chiaro le informazioni necessarie a permettere una scelta ponderata. Nel particolare caso delle prestazioni a distanza, occorre valutare la necessità o meno di ripetere il consenso per ogni prestazione, e l'opportunità di esplicitare specificamente i rischi che si corrono (quali, i rischi connessi alla mancanza del contatto fisico e dello sguardo clinico del medico, l'impossibilità di una visita completa e di un intervento immediato in caso di urgenza). | DP-ID.DM-2 | GDPR Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») mappato come PR.IP-6 è l'uncio rif al GDPR caratteristico per l'ambito sanitario | DP-ID.DM-2-04: Il paziente conosce in modo chiaro le informazioni necessarie a permettere una scelta ponderata in merito alle proprie cure. DP-ID.DM-2-05: la necessità di ripetere il consenso esplicitando specificamente i rischi che si corrono per ogni prestazione è valutata
| c. Diritti dell’assistito sui propri dati personali E’ necessario mettere a punto delle modalità sempre più chiare e semplici di rispetto e garanzia dei diritti sui dati personali, ancor più nel contesto della Telemedicina che ha per sua natura da un lato maggiori livelli di complessità tecnologica e, dall’altro, la possibile interazione di molteplici soggetti che trattano i dati. | DP-ID.DM-2;DP-ID.DM-4 | GDPR Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») mappato come PR.IP-6 è l'uncio rif al GDPR caratteristico per l'ambito sanitario+D13:E15 | DP-ID.DM-2-06: sono messe a punto delle modalità di rispetto e garanzia dei diritti sui dati personali che risultino chiare e semplici.
| Particolarmente importante diviene inoltre l’analisi e la progettazione dei processi in ambito sanitario, in modo tale da poter definire puntualmente responsabilità, compiti e funzioni da attribuire, in coerenza con la normativa vigente, e individuare le idonee soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano di mantenere la responsabilità e la disponibilità delle informazioni solo presso i soggetti che sono legittimati al loro utilizzo. | DP-ID.DM-2 |  | DP-ID.DM-2-07: l’analisi e la progettazione dei processi in ambito sanitario è accurata e coerente con la normativa vigente. DP-ID.DM-2-08: l’analisi e la progettazione dei processi in ambito sanitario individua soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano di mantenere la responsabilità e la disponibilità delle informazioni solo presso i soggetti che sono legittimati al loro utilizzo.